FLOW COEFFICIENTS 2

| Value Size | CV |
| --- | --- |
| 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30 36 42 48 | 48 120 135 270 650 720 1,400 2,600 3,850 5,000 7,250 10,000 12,400 23,000 40,000 60,000 81,000 111,000 |

2. Flow in U.S. gallons to cause 1 psi pressure drop.

# Text boxes

2165 Latham Street    P.O. Box 11837

Memphis, Tennessee   38111

## 901-312-7187      Fax 901-946-9208

# Davis Valve